Таблица П.12.1 – Локальная смета демонтажа технологических оборудований и материалов месторождения Ботахан

|  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  | 2-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на | Демонтаж технологических оборудований и материалов месторождения "Ботахан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  | Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  |  | 772203,018 | тыс.тенге |
|  |  |  |  |  | Сметная заработная плата |  |  |  |  |  | 284873,009 | тыс.тенге |
|  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  | 167,117 | тыс.чел-ч |
| Составлен(а) в ценах 1-квартала 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  | Стоимость единицы, тенге |  | Общая стоимость, тенге |  |  | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге |
|  |  |  |  |  |  | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| РАЗДЕЛ 1.Демонтаж промыслового оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1337-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование без механизмов массой 0,5 т (Блок гребенки). Демонтаж оборудования | шт. |  | 1 | 35025,02 | 4924,73 | 35025 | 4925 | -- | 19412 | 58792 |
|  |  |  |  |  |  | 30100,29 | 1722,77 | 30100 | 1723 |  | 4355 |  |
| 2 | 1337-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование без механизмов массой 1,2 т (Газосепаратор (ГС) сетчатый 1-1,6-800-1). Демонтаж оборудования | шт. |  | 3 | 63503,36 | 11375,13 | 190510 | 34126 | -- | 103023 | 317015 |
|  |  |  |  |  |  | 52128,23 | 4168,27 | 156385 | 12505 |  | 23483 |  |
| 3 | 1337-0102-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование массой 8 т (КСУ ). Демонтаж оборудования | шт. |  | 1 | 341651,88 | 93731,13 | 341652 | 93731 | -- | 170488 | 553112 |
|  |  |  |  |  |  | 247920,75 | 31568,28 | 247921 | 31568 |  | 40971 |  |
| 4 | 1337-0102-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование массой 10 т (ГЗУ спутник). Демонтаж оборудования | шт. |  | 7 | 418139,53 | 113877,13 | 2926977 | 797140 | -- | 1462735 | 4740889 |
|  |  |  |  |  |  | 304262,40 | 38298,43 | 2129837 | 268089 |  | 351177 |  |
| 5 | 1337-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование без механизмов массой 46 т (Отстойник горизонтальный - 200). Демонтаж оборудования | шт. |  | 1 | 827014,67 | 346756,76 | 827015 | 346757 | -- | 353568 | 1275030 |
|  |  |  |  |  |  | 480257,91 | 99362,54 | 480258 | 99363 |  | 94447 |  |
| 6 | 1337-0102-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование массой 5 т (Отстойник ОПФ-3000 ). Демонтаж оборудования | шт. |  | 1 | 256641,80 | 51221,75 | 256642 | 51222 | -- | 137924 | 426131 |
|  |  |  |  |  |  | 205420,05 | 20684,68 | 205420 | 20685 |  | 31565 |  |
| 7 | 1337-0102-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование массой 18 т (ГЗУ спутник АГЗУ ). Демонтаж оборудования | шт. |  | 3 | 486407,35 | 132409,75 | 1459222 | 397229 | -- | 729370 | 2363679 |
|  |  |  |  |  |  | 353997,60 | 44565,09 | 1061993 | 133695 |  | 175087 |  |
| 8 | 1337-0102-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование массой 5 т (ВРП ). Демонтаж оборудования | шт. |  | 4 | 256641,80 | 51221,75 | 1026567 | 204887 | -- | 551696 | 1704524 |
|  |  |  |  |  |  | 205420,05 | 20684,68 | 821680 | 82739 |  | 126261 |  |
| 9 | 1337-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование без механизмов массой 0,5 т (Стояк для налива тех.воды ППД). Демонтаж оборудования | шт. |  | 1 | 35025,02 | 4924,73 | 35025 | 4925 | -- | 19412 | 58792 |
|  |  |  |  |  |  | 30100,29 | 1722,77 | 30100 | 1723 |  | 4355 |  |
| 10 | 1337-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование без механизмов массой 1 т (Емкости до 20 м3). Демонтаж оборудования | шт. |  | 11 | 57668,68 | 8276,84 | 634356 | 91045 | -- | 351521 | 1064747 |
|  |  |  |  |  |  | 49391,84 | 2995,76 | 543310 | 32953 |  | 78870 |  |
| 11 | 1337-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование без механизмов массой 8 т (Емкости 40 м3). Демонтаж оборудования | шт. |  | 1 | 244492,84 | 77573,05 | 244493 | 77573 | -- | 118076 | 391574 |
|  |  |  |  |  |  | 166919,79 | 26647,39 | 166920 | 26647 |  | 29006 |  |
| 12 | 1337-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование без механизмов массой 8 т (Емкости 60 м3). Демонтаж оборудования | шт. |  | 2 | 244492,84 | 77573,05 | 488986 | 155146 | -- | 236152 | 783149 |
|  |  |  |  |  |  | 166919,79 | 26647,39 | 333840 | 53295 |  | 58011 |  |
| 13 | 1337-0102-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование массой 10 т (Емкость 100 м3 ). Демонтаж оборудования | шт. |  | 1 | 418139,53 | 113877,13 | 418140 | 113877 | -- | 208962 | 677270 |
|  |  |  |  |  |  | 304262,40 | 38298,43 | 304262 | 38298 |  | 50168 |  |
| 14 | 1337-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование без механизмов массой 8 т (Емкости 50 м3). Демонтаж оборудования | шт. |  | 8 | 244492,84 | 77573,05 | 1955943 | 620584 | -- | 944608 | 3132595 |
|  |  |  |  |  |  | 166919,79 | 26647,39 | 1335358 | 213179 |  | 232044 |  |
| 15 | 1337-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Оборудование без механизмов массой 30 т (РВС 700 м3). Демонтаж оборудования | шт. |  | 1 | 574488,20 | 244399,43 | 574488 | 244399 | -- | 244396 | 884394 |
|  |  |  |  |  |  | 330088,77 | 70560,02 | 330089 | 70560 |  | 65511 |  |
| 16 | 1337-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Оборудование без механизмов массой до 8 т. Демонтаж станков-качалок | шт. |  | 59 | 195594,27 | 62058,44 | 11540062 | 3661448 | -- | 5573186 | 18482308 |
|  |  |  |  |  |  | 133535,83 | 21317,91 | 7878614 | 1257757 |  | 1369060 |  |
| 17 | 1337-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Оборудование без механизмов массой до 13 т. Демонтаж станков-качалок | шт. |  | 28 | 241506,39 | 82795,77 | 6762179 | 2318282 | -- | 3189419 | 10747726 |
|  |  |  |  |  |  | 158710,62 | 28023,50 | 4443897 | 784658 |  | 796128 |  |
| 18 | 1109-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3.Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 | т конструкций |  | 134 | 86232,99 | 31490,75 | 11555220 | 4219760 | 2981947 | 4084143 | 16890512 |
|  |  |  |  |  |  | 32488,91 | 11683,09 | 4353513 | 1565534 |  | 1251149 |  |
|  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 18.1 | # 222-525-0102 | # Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | # т | # 0,018 | # 2,412 | # 965674,00 |  |  |  | # 2329206 |  |  |
| 19 | 414-103-0501 РСНБ РК 2022 | Конструкции металлические. Погрузка | т |  | 1234,6 | 917,00 | -- | 1132128 | -- |  | -- | 1222698 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 90570 |  |
| 20 | 414-103-0502 РСНБ РК 2022 | Конструкции металлические. Разгрузка | т |  | 1234,6 | 917,00 | -- | 1132128 | -- |  | -- | 1222698 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 90570 |  |
| 21 | 411-103-0219 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км | т·км |  | 116052,4 | 28,00 | -- | 3249467 | -- |  | -- | 3509424 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 259957 |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге |  |  |  |  | 46786225 | 13437056 | 2981947 | 18498091 | 70507059 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 24853497 | 4694971 | -- | 5222745 |  |
|  | Стоимость монтажных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 29717282 |  |  |  |  |
|  | Всего заработная плата |  | Тенге |  |  |  |  |  | 23629421 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы | Тенге |  |  |  |  | 14413948 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль | Тенге |  |  |  |  | 3530499 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 47661729 |  |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 25599 |
|  |  | Сметная заработная плата | Тенге |  |  |  |  |  | 23629421 |  |  |  |
|  | Стоимость общестроительных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 5513723 |  |  |  |  |
|  | Транспортные расходы |  | Тенге |  |  |  |  | 5513724 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль | Тенге |  |  |  |  | 441097 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 5954820 |  |  |  |  |
|  | Стоимость металломонтажных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 11555220 |  |  |  |  |
|  | Материалы |  | Тенге |  |  |  |  | 2981946 |  |  |  |  |
|  | Всего заработная плата |  | Тенге |  |  |  |  |  | 5919047 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы | Тенге |  |  |  |  | 4084143 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль | Тенге |  |  |  |  | 1251149 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 16890512 |  |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 2582 |
|  |  | Сметная заработная плата | Тенге |  |  |  |  |  | 5919047 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге |  |  |  |  | 70507061 |  |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 28180 |
|  |  | Сметная заработная плата | Тенге |  |  |  |  |  | 29548468 |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 2.Демонтаж технологических трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выкидные линии из ст.труб Д.114мм, 28,29км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 1125-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы диаметром 114 мм. Резка труб | км трубопровода |  | 28,29 | 755720,65 | 433018,31 | 21379337 | 12250088 | 670725 | 11720875 | 35748229 |
|  |  |  |  |  |  | 298993,42 | 156294,04 | 8458524 | 4421558 |  | 2648017 |  |
|  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 22.1 | # 261-107-0574 | # Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75 | # т | # 0,027 | # 0,76383 | # 647257,00 |  |  |  | # 494394 |  |  |
| 23 | 1125-0209-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопровод диаметром 114 мм. Демонтаж труб с разборкой изоляции | км трубопровода |  | 28,29 | 337825,23 | 294252,41 | 9557076 | 8324400 | -- | 4467677 | 15146733 |
|  |  |  |  |  |  | 43572,82 | 129970,32 | 1232675 | 3676860 |  | 1121980 |  |
| 24 | 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости (промывка и продувка) | км трубопровода |  | 28,29 | 829012,30 | 671016,66 | 23452758 | 18983061 | 315119 | 7686435 | 33630328 |
|  |  |  |  |  |  | 146856,76 | 151716,29 | 4154578 | 4292054 |  | 2491135 |  |
|  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 24.1 | # 241-106-0101 | # Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм | # м | # 2,7 | # 76,383 | # 3528,00 |  |  |  | # 269479 |  |  |
| 25 | 414-103-0101 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка | т |  | 452,64 | 1033,00 | -- | 467577 | -- |  | -- | 504983 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 37406 |  |
| 26 | 414-103-0102 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка | т |  | 452,64 | 1033,00 | -- | 467577 | -- |  | -- | 504983 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 37406 |  |
| 27 | 412-501-0219 РСНБ РК 2022 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (кроме грунтовых дорог). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км | т·км |  | 42548,16 | 43,00 | -- | 1829571 | -- |  | -- | 1975937 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 146366 |  |
|  |  | Нагнетательные линии из ст.труб Д.114мм, 11,088км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 1125-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы диаметром 114 мм. Резка труб | км трубопровода |  | 11,088 | 755720,65 | 433018,31 | 8379431 | 4801307 | 262885 | 4593887 | 14011183 |
|  |  |  |  |  |  | 298993,42 | 156294,04 | 3315239 | 1732988 |  | 1037865 |  |
|  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 28.1 | # 261-107-0574 | # Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75 | # т | # 0,027 | # 0,299376 | # 647257,00 |  |  |  | # 193773 |  |  |
| 29 | 1125-0209-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопровод диаметром 114 мм. Демонтаж труб с разборкой изоляции | км трубопровода |  | 11,088 | 337825,23 | 294252,41 | 3745806 | 3262671 | -- | 1751064 | 5936620 |
|  |  |  |  |  |  | 43572,82 | 129970,32 | 483135 | 1441111 |  | 439750 |  |
| 30 | 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости (промывка и продувка) | км трубопровода |  | 11,088 | 829012,30 | 671016,66 | 9192088 | 7440233 | 123507 | 3012626 | 13181091 |
|  |  |  |  |  |  | 146856,76 | 151716,29 | 1628348 | 1682230 |  | 976377 |  |
|  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 30.1 | # 241-106-0101 | # Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм | # м | # 2,7 | # 29,9376 | # 3528,00 |  |  |  | # 105620 |  |  |
| 31 | 414-103-0101 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка | т |  | 177,408 | 1033,00 | -- | 183262 | -- |  | -- | 197923 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 14661 |  |
| 32 | 414-103-0102 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка | т |  | 177,408 | 1033,00 | -- | 183262 | -- |  | -- | 197923 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 14661 |  |
| 33 | 412-501-0219 РСНБ РК 2022 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (кроме грунтовых дорог). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км | т·км |  | 16676,352 | 43,00 | -- | 717083 | -- |  | -- | 774450 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 57367 |  |
|  |  | Газопровод из ст.труб Д.159мм, 10,580км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 1125-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы диаметром 159 мм. Резка труб | км трубопровода |  | 10,58 | 938232,83 | 520371,98 | 9926503 | 5505536 | 399392 | 5452093 | 16608884 |
|  |  |  |  |  |  | 380111,10 | 186175,40 | 4021575 | 1969736 |  | 1230288 |  |
|  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 34.1 | # 261-107-0574 | # Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75 | # т | # 0,046 | # 0,48668 | # 647257,00 |  |  |  | # 315007 |  |  |
| 35 | 1125-0209-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопровод диаметром 159 мм. Демонтаж труб с разборкой изоляции | км трубопровода |  | 10,58 | 355464,04 | 305666,53 | 3760810 | 3233951 | -- | 1766409 | 5969397 |
|  |  |  |  |  |  | 49797,50 | 133672,16 | 526858 | 1414251 |  | 442178 |  |
| 36 | 1125-0210-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы промысловые диаметром 159 мм. Очистка полости (промывка и продувка) | км трубопровода |  | 10,58 | 1131654,95 | 924660,97 | 11972909 | 9782913 | 123676 | 3886214 | 17127853 |
|  |  |  |  |  |  | 195304,35 | 208340,74 | 2066320 | 2204245 |  | 1268730 |  |
|  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 36.1 | # 241-106-0101 | # Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм | # м | # 2,9 | # 30,682 | # 3528,00 |  |  |  | # 108246 |  |  |
| 37 | 414-103-0101 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка | т |  | 277,6192 | 1033,00 | -- | 286781 | -- |  | -- | 309723 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 22942 |  |
| 38 | 414-103-0102 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка | т |  | 277,6192 | 1033,00 | -- | 286781 | -- |  | -- | 309723 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 22942 |  |
| 39 | 412-501-0219 РСНБ РК 2022 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (кроме грунтовых дорог). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км | т·км |  | 26096,2048 | 43,00 | -- | 1122137 | -- |  | -- | 1211908 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 89771 |  |
|  |  | Нефтепровод из ст.труб Д.219мм, 16,128км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 1125-0201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы диаметром 219 мм. Резка труб | км трубопровода |  | 16,128 | 995615,16 | 528287,51 | 16057281 | 8520221 | 688034 | 8999801 | 27061649 |
|  |  |  |  |  |  | 424666,80 | 188545,72 | 6849026 | 3040865 |  | 2004567 |  |
|  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 40.1 | # 261-107-0574 | # Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75 | # т | # 0,052 | # 0,838656 | # 647257,00 |  |  |  | # 542826 |  |  |
| 41 | 1125-0209-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопровод диаметром 219 мм. Демонтаж труб с разборкой изоляции | км трубопровода |  | 16,128 | 394655,29 | 337388,16 | 6365001 | 5441396 | -- | 2987005 | 10100167 |
|  |  |  |  |  |  | 57267,13 | 146256,14 | 923604 | 2358819 |  | 748160 |  |
| 42 | 1125-0210-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы промысловые диаметром 219 мм. Очистка полости (промывка и продувка) | км трубопровода |  | 16,128 | 1284334,33 | 1052596,33 | 20713744 | 16976274 | 196920 | 6698264 | 29604969 |
|  |  |  |  |  |  | 219528,14 | 236866,30 | 3540550 | 3820180 |  | 2192961 |  |
|  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 42.1 | # 241-106-0103 | # Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 219х8,0 мм | # м | # 1,63 | # 26,28864 | # 6490,00 |  |  |  | # 170613 |  |  |
| 43 | 414-103-0101 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка | т |  | 590,2848 | 1033,00 | -- | 609764 | -- |  | -- | 658545 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 48781 |  |
| 44 | 414-103-0102 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка | т |  | 590,2848 | 1033,00 | -- | 609764 | -- |  | -- | 658545 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 48781 |  |
| 45 | 412-501-0219 РСНБ РК 2022 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (кроме грунтовых дорог). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км | т·км |  | 55486,7712 | 43,00 | -- | 2385931 | -- |  | -- | 2576805 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 190874 |  |
|  |  | Водовод из ст.труб Д.159мм, 0,020км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 1125-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы диаметром 159 мм. Резка труб | км трубопровода |  | 0,02 | 938232,83 | 520371,98 | 18765 | 10408 | 755 | 10306 | 31397 |
|  |  |  |  |  |  | 380111,10 | 186175,40 | 7602 | 3724 |  | 2326 |  |
|  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 46.1 | # 261-107-0574 | # Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75 | # т | # 0,046 | # 0,00092 | # 647257,00 |  |  |  | # 595 |  |  |
| 47 | 1125-0209-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопровод диаметром 159 мм. Демонтаж труб с разборкой изоляции | км трубопровода |  | 0,02 | 355464,04 | 305666,53 | 7109 | 6113 | -- | 3339 | 11284 |
|  |  |  |  |  |  | 49797,50 | 133672,16 | 996 | 2673 |  | 836 |  |
| 48 | 414-103-0101 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка | т |  | 0,5248 | 1033,00 | -- | 542 | -- |  | -- | 585 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 43 |  |
| 49 | 414-103-0102 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка | т |  | 0,5248 | 1033,00 | -- | 542 | -- |  | -- | 585 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 43 |  |
| 50 | 412-501-0219 РСНБ РК 2022 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (кроме грунтовых дорог). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км | т·км |  | 49,3312 | 43,00 | -- | 2121 | -- |  | -- | 2291 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 170 |  |
|  |  | Водовод из ст.труб Д.219мм, 0,463км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 1125-0201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы диаметром 219 мм. Резка труб | км трубопровода |  | 0,463 | 995615,16 | 528287,51 | 460970 | 244597 | 19752 | 258365 | 776882 |
|  |  |  |  |  |  | 424666,80 | 188545,72 | 196621 | 87297 |  | 57547 |  |
|  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 51.1 | # 261-107-0574 | # Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75 | # т | # 0,052 | # 0,024076 | # 647257,00 |  |  |  | # 15583 |  |  |
| 52 | 1125-0209-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопровод диаметром 219 мм. Демонтаж труб с разборкой изоляции | км трубопровода |  | 0,463 | 394655,29 | 337388,16 | 182725 | 156211 | -- | 85750 | 289954 |
|  |  |  |  |  |  | 57267,13 | 146256,14 | 26515 | 67717 |  | 21478 |  |
| 53 | 414-103-0101 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка | т |  | 16,9458 | 1033,00 | -- | 17505 | -- |  | -- | 18905 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 1400 |  |
| 54 | 414-103-0102 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка | т |  | 16,9458 | 1033,00 | -- | 17505 | -- |  | -- | 18905 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 1400 |  |
| 55 | 412-501-0219 РСНБ РК 2022 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (кроме грунтовых дорог). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км | т·км |  | 1592,9052 | 43,00 | -- | 68495 | -- |  | -- | 73975 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 5480 |  |
|  |  | Водовод из ст.труб Д.73мм, 11,717км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Демонтаж | км трубопровода |  | 11,717 | 476147,30 | 77571,31 | 5579018 | 908903 | -- | 5018712 | 11445549 |
|  |  |  |  |  |  | 398575,99 | 34077,96 | 4670115 | 399291 |  | 847818 |  |
| 57 | 414-103-0101 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка | т |  | 187,472 | 1033,00 | -- | 193659 | -- |  | -- | 209152 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 15493 |  |
| 58 | 414-103-0102 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка | т |  | 187,472 | 1033,00 | -- | 193659 | -- |  | -- | 209152 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 15493 |  |
| 59 | 412-501-0219 РСНБ РК 2022 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (кроме грунтовых дорог). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км | т·км |  | 17622,368 | 43,00 | -- | 757762 | -- |  | -- | 818383 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 60621 |  |
|  |  | Водовод из ПЭ труб Д.ДО 110мм, 13,7+1,09=14,79км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 110 мм. Демонтаж | км трубопровода |  | 14,79 | 386100,12 | 162351,22 | 5710421 | 2401174 | -- | 4140632 | 10639137 |
|  |  |  |  |  |  | 223748,90 | 59040,60 | 3309246 | 873210 |  | 788084 |  |
| 61 | 414-103-0101 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы. Погрузка | т |  | 47,328 | 1033,00 | -- | 48890 | -- |  | -- | 52801 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 3911 |  |
| 62 | 414-103-0102 РСНБ РК 2022 | Металл сортовой в связках, трубы. Разгрузка | т |  | 47,328 | 1033,00 | -- | 48890 | -- |  | -- | 52801 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 3911 |  |
| 63 | 412-501-0219 РСНБ РК 2022 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (кроме грунтовых дорог). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км | т·км |  | 4448,832 | 43,00 | -- | 191300 | -- |  | -- | 206604 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 15304 |  |
| 64 | 1216-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Люки чугунные. Демонтаж | люк |  | 9 | 3794,10 | -- | 34147 | -- | -- | 24586 | 63431 |
|  |  |  |  |  |  | 3794,10 | -- | 34147 | -- |  | 4699 |  |
| 65 | 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца |  | 14,4 | 36862,52 | 11613,54 | 530820 | 167235 | -- | 436951 | 1045193 |
|  |  |  |  |  |  | 25248,98 | 5401,36 | 363585 | 77780 |  | 77422 |  |
|  |  | Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 1101-0106-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 п. 3 | Траншеи глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 73-219 мм. Рытье и засыпка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2. Разработка траншей для магистральных трубопроводов в пустынных и безводных районах исключена установка для открытого водоотлива на базе трактора, 700 м3/ч | км траншеи |  | 93,076 | 1209566,56 | 942297,66 | 112581617 | 87705297 | -- | 35580413 | 160014992 |
|  |  |  |  |  |  | 267268,90 | 263665,39 | 24876320 | 24540920 |  | 11852962 |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге |  |  |  |  | 280298696 | 196121989 | 2800765 | 108581404 | 419990509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 70685579 | 58107509 | -- | 31110407 |  |
|  | Стоимость общестроительных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 280298696 |  |  |  |  |
|  | Материалы |  | Тенге |  |  |  |  | 2800767 |  |  |  |  |
|  | Всего заработная плата |  | Тенге |  |  |  |  |  | 128793088 |  |  |  |
|  | Транспортные расходы |  | Тенге |  |  |  |  | 10690360 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы | Тенге |  |  |  |  | 108581404 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль | Тенге |  |  |  |  | 31110407 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 419990507 |  |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 63937 |
|  |  | Сметная заработная плата | Тенге |  |  |  |  |  | 128793088 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге |  |  |  |  | 419990507 |  |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 63937 |
|  |  | Сметная заработная плата | Тенге |  |  |  |  |  | 128793088 |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 3.Электрика, ПС,СС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 1133-0204-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Провода ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 (3 провода при 5 опорах на 1 км линии). Демонтаж | км линии |  | 17,9 | 198391,49 | 93185,32 | 3551208 | 1668017 | -- | 1922110 | 5911184 |
|  |  |  |  |  |  | 105206,17 | 29019,40 | 1883190 | 519447 |  | 437865 |  |
| 68 | 1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж с помощью механизмов | км линии |  | 47,637 | 76545,65 | 36855,71 | 3646405 | 1755695 | -- | 2062923 | 6166074 |
|  |  |  |  |  |  | 39689,95 | 14441,38 | 1890710 | 687944 |  | 456746 |  |
| 69 | 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж с помощью механизмов | км линии |  | 17,43 | 48787,04 | 18419,57 | 850358 | 321053 | -- | 522372 | 1482549 |
|  |  |  |  |  |  | 30367,47 | 7094,69 | 529305 | 123660 |  | 109818 |  |
| 70 | 1133-0210-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных | шт. |  | 914,47 | 4901,00 | 3125,86 | 4481819 | 2858503 | -- | 2465186 | 7502765 |
|  |  |  |  |  |  | 1775,14 | 1594,55 | 1623316 | 1458166 |  | 555760 |  |
| 71 | 1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Кабель. Демонтаж | м |  | 1800 | 158,34 | 0,28 | 285013 | 508 | -- | 205093 | 529314 |
|  |  |  |  |  |  | 158,06 | 0,19 | 284506 | 346 |  | 39208 |  |
| 72 | 1308-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 KB•A. Демонтаж оборудования | подстанция |  | 45 | 49098,76 | 23821,57 | 2209444 | 1071971 | -- | 1163306 | 3642570 |
|  |  |  |  |  |  | 25277,18 | 10627,33 | 1137473 | 478230 |  | 269820 |  |
| 73 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5 | Кабели связи. Демонтаж. | км кабеля |  | 3 | 65354,85 | 39350,72 | 196065 | 118052 | -- | 70988 | 288417 |
|  |  |  |  |  |  | 26004,13 | 12786,91 | 78012 | 38361 |  | 21364 |  |
| 74 | 1133-0109-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Мачта связи(Билайн)буровая вышка. Демонтаж | т |  | 3 | 51980,64 | 26369,03 | 155942 | 79107 | 6696 | 76096 | 250601 |
|  |  |  |  |  |  | 23379,63 | 8327,05 | 70139 | 24981 |  | 18563 |  |
|  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 74.1 | # 261-107-0567 | # Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | # т | # 0,008 | # 0,024 | # 278998,00 |  |  |  | # 6696 |  |  |
| 75 | 414-101-0701 РСНБ РК 2022 | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка | т |  | 1075,125 | 933,00 | -- | 1003092 | -- |  | -- | 1083339 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 80247 |  |
| 76 | 414-101-0702 РСНБ РК 2022 | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка | т |  | 1075,125 | 933,00 | -- | 1003092 | -- |  | -- | 1083339 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 80247 |  |
| 77 | 414-103-0501 РСНБ РК 2022 | Конструкции металлические. Погрузка | т |  | 187,7802 | 917,00 | -- | 172194 | -- |  | -- | 185970 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 13776 |  |
| 78 | 414-103-0502 РСНБ РК 2022 | Конструкции металлические. Разгрузка | т |  | 187,7802 | 917,00 | -- | 172194 | -- |  | -- | 185970 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 13776 |  |
| 79 | 411-103-0219 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км | т·км |  | 118713,089 | 28,00 | -- | 3323966 | -- |  | -- | 3589883 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 265917 |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге |  |  |  |  | 21050792 | 7872906 | 6696 | 8488074 | 31901975 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7496651 | 3331135 | -- | 2363107 |  |
|  | Стоимость монтажных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 2405509 |  |  |  |  |
|  | Всего заработная плата |  | Тенге |  |  |  |  |  | 1732076 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы | Тенге |  |  |  |  | 1234294 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль | Тенге |  |  |  |  | 291184 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 3930987 |  |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 831 |
|  |  | Сметная заработная плата | Тенге |  |  |  |  |  | 1732076 |  |  |  |
|  | Стоимость общестроительных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 18645283 |  |  |  |  |
|  | Материалы |  | Тенге |  |  |  |  | 6696 |  |  |  |  |
|  | Всего заработная плата |  | Тенге |  |  |  |  |  | 9095710 |  |  |  |
|  | Транспортные расходы |  | Тенге |  |  |  |  | 5674539 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы | Тенге |  |  |  |  | 7253780 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль | Тенге |  |  |  |  | 2071923 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 27970986 |  |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 4681 |
|  |  | Сметная заработная плата | Тенге |  |  |  |  |  | 9095710 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге |  |  |  |  | 31901973 |  |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 5512 |
|  |  | Сметная заработная плата | Тенге |  |  |  |  |  | 10827786 |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 4.Демонтаж зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 1125-0130-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Демонтаж /Здание центрального офиса ЦДНГ,бокс м/р Ботахан/ | т блок-боксов |  | 59,5 | 27491,04 | 13183,20 | 1635717 | 784400 | -- | 1043836 | 2893917 |
|  |  |  |  |  |  | 14307,84 | 4970,69 | 851316 | 295756 |  | 214364 |  |
| 81 | 1125-0130-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Демонтаж /Здание БДН Ботахан/ | т блок-боксов |  | 25,5 | 27491,04 | 13183,20 | 701021 | 336172 | -- | 447358 | 1240250 |
|  |  |  |  |  |  | 14307,84 | 4970,69 | 364850 | 126753 |  | 91870 |  |
| 82 | 1146-0601-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Здания отапливаемые (Здание общежития, столовой). Поэлементная разборка всех конструкций с сохранением годных материалов | м3 строительного объема |  | 6718,08 | 9980,72 | 1887,58 | 67051243 | 12680940 | -- | 50609543 | 127073649 |
|  |  |  |  |  |  | 8093,13 | 875,12 | 54370303 | 5879153 |  | 9412863 |  |
| 83 | 1146-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Система водопровода. Разборка | м3 строительного объема |  | 6718,08 | 329,68 | 31,36 | 2214837 | 210665 | 204163 | 1590832 | 4110122 |
|  |  |  |  |  |  | 267,94 | 13,97 | 1800009 | 93838 |  | 304453 |  |
|  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 83.1 | # 217-605-0108 | # Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | # м3 | # 0,0039 | # 26,20051 | # 5570,00 |  |  |  | # 145937 |  |  |
| # 83.2 | # 217-605-0101 | # Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | # м3 | # 0,03 | # 201,5424 | # 289,00 |  |  |  | # 58246 |  |  |
| 84 | 1146-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Система канализации. Разборка | м3 строительного объема |  | 6718,08 | 1741,12 | 200,65 | 11697007 | 1347956 | -- | 9239215 | 22611120 |
|  |  |  |  |  |  | 1540,48 | 96,76 | 10349051 | 650015 |  | 1674898 |  |
| 85 | 1146-0601-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Здания прочие неотапливаемые, включая склады, сараи и строения. Поэлементная разборка всех конструкций с сохранением годных материалов | м3 строительного объема |  | 1100 | 1357,56 | 593,35 | 1493316 | 652683 | -- | 893287 | 2577531 |
|  |  |  |  |  |  | 764,21 | 202,55 | 840634 | 222803 |  | 190928 |  |
| 86 | 1109-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | Постамент . Разборка (демонтаж) металлических конструкций | т конструкций |  | 167,5 | 117181,96 | 1879,15 | 19627978 | 314758 | 257938 | 13238550 | 35495850 |
|  |  |  |  |  |  | 113762,88 | 782,22 | 19055282 | 131022 |  | 2629322 |  |
|  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 86.1 | # 261-107-0446 | # Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | # т | # 0,00005 | # 0,008375 | # 2453940,00 |  |  |  | # 20552 |  |  |
| # 86.2 | # 261-107-0576 | # Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | # т | # 0,0018 | # 0,3015 | # 289955,00 |  |  |  | # 87421 |  |  |
| # 86.3 | # 236-104-0103 | # Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | # т | # 0,0003 | # 0,05025 | # 623062,00 |  |  |  | # 31309 |  |  |
| # 86.4 | # 214-203-0103 | # Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | # т | # 0,00097 | # 0,162475 | # 504496,00 |  |  |  | # 81968 |  |  |
| 87 | 1146-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Фундаменты железобетонные. Разборка рабочих площадок | м3 |  | 285 | 59067,14 | 27849,68 | 16834134 | 7937158 | 577467 | 10202459 | 29199520 |
|  |  |  |  |  |  | 29191,26 | 13425,53 | 8319509 | 3826275 |  | 2162927 |  |
|  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 87.1 | # 217-605-0108 | # Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | # м3 | # 0,26 | # 74,1 | # 5570,00 |  |  |  | # 412737 |  |  |
| # 87.2 | # 217-605-0101 | # Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | # м3 | # 2 | # 570 | # 289,00 |  |  |  | # 164730 |  |  |
| 88 | 1122-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Фонтан внутренн.Д-4м. Разборка | шт. |  | 2 | 67963,86 | 376,94 | 135928 | 754 | 116966 | 18386 | 166659 |
|  |  |  |  |  |  | 9103,94 | 181,93 | 18208 | 364 |  | 12345 |  |
|  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 88.1 | # 244-203-0101 | # Колонка водоразборная высотой наземной части до 1,5 м | # шт. | # 1 | # 2 | # 44986,00 |  |  |  | # 89972 |  |  |
| 89 | 1122-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Монумент "Ботахан". Разборка | шт. |  | 2 | 67963,86 | 376,94 | 135928 | 754 | 116966 | 18386 | 166659 |
|  |  |  |  |  |  | 9103,94 | 181,93 | 18208 | 364 |  | 12345 |  |
|  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 89.1 | # 244-203-0101 | # Колонка водоразборная высотой наземной части до 1,5 м | # шт. | # 1 | # 2 | # 44986,00 |  |  |  | # 89972 |  |  |
| 90 | 1107-0111-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м. Демонтаж | м оград |  | 2478,7 | 3930,65 | 892,60 | 9742907 | 2212488 | -- | 10014835 | 21338361 |
|  |  |  |  |  |  | 3038,05 | 385,98 | 7530420 | 956729 |  | 1580619 |  |
| 91 | 1217-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Прожектор. Демонтаж | шт. |  | 9 | 312,45 | 2,28 | 2812 | 20 | -- | 2020 | 5219 |
|  |  |  |  |  |  | 310,16 | 1,57 | 2791 | 14 |  | 387 |  |
| 92 | 414-104-0501 РСНБ РК 2022 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т |  | 812,5 | 170,00 | -- | 138125 | -- |  | -- | 149175 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 11050 |  |
| 93 | 412-102-0219 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км | т·км |  | 76375 | 19,00 | -- | 1451125 | -- |  | -- | 1567215 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 116090 |  |
| 94 | 414-103-0501 РСНБ РК 2022 | Конструкции металлические. Погрузка | т |  | 250,5 | 917,00 | -- | 229708 | -- |  | -- | 248085 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 18377 |  |
| 95 | 414-103-0502 РСНБ РК 2022 | Конструкции металлические. Разгрузка | т |  | 250,5 | 917,00 | -- | 229708 | -- |  | -- | 248085 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 18377 |  |
| 96 | 411-103-0219 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км | т·км |  | 23547 | 28,00 | -- | 659316 | -- |  | -- | 712061 |
|  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 52745 |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге |  |  |  |  | 133980810 | 26478748 | 1273500 | 97318707 | 249803478 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 103520581 | 12183086 | -- | 18503960 |  |
|  | Стоимость общестроительных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 114352832 |  |  |  |  |
|  | Материалы |  | Тенге |  |  |  |  | 1015561 |  |  |  |  |
|  | Всего заработная плата |  | Тенге |  |  |  |  |  | 96517363 |  |  |  |
|  | Транспортные расходы |  | Тенге |  |  |  |  | 2707983 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы | Тенге |  |  |  |  | 84080157 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль | Тенге |  |  |  |  | 15874638 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 214307627 |  |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 57063 |
|  |  | Сметная заработная плата | Тенге |  |  |  |  |  | 96517363 |  |  |  |
|  | Стоимость металломонтажных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 19627978 |  |  |  |  |
|  | Материалы |  | Тенге |  |  |  |  | 257938 |  |  |  |  |
|  | Всего заработная плата |  | Тенге |  |  |  |  |  | 19186304 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы | Тенге |  |  |  |  | 13238550 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль | Тенге |  |  |  |  | 2629322 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ |  | Тенге |  |  |  |  | 35495850 |  |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 12424 |
|  |  | Сметная заработная плата | Тенге |  |  |  |  |  | 19186304 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге |  |  |  |  | 249803477 |  |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 69487 |
|  |  | Сметная заработная плата | Тенге |  |  |  |  |  | 115703667 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге |  |  |  |  |  |  |  |  | 772203018 |
|  |  | В ТОМ ЧИСЛЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Зарплата рабочих строителей | Тенге |  |  |  |  | 206556308 |  |  |  |  |
|  |  | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге |  |  |  |  |  | 243910699 |  |  |  |
|  |  | - в том числе зарплата машинистов | Тенге |  |  |  |  |  | 78316701 |  |  |  |
|  |  | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге |  |  |  |  |  |  | 7062908 |  |  |
|  |  | - Перевозка грузов | Тенге |  |  |  |  | 24586603 |  |  |  |  |
|  |  | - Накладные расходы | Тенге |  |  |  |  |  |  |  | 232886276 |  |
|  |  | - Сметная прибыль | Тенге |  |  |  |  |  |  |  | 57200219 |  |
|  | Проверил |  |  |  | Калыбаева |  |  |  |  |  |  |  |