Объем потребления воды:

| Расход воды, м3 | Объемы водопотребления |  |
| --- | --- | --- |
|  | цикл | 1 сутки |
| участок Жаркамыс Восточный |  |  |
| Техническая вода | 931,27 | 46,564 |
| Вода для хозбытовых нужд | 390,00 | 19,50 |

Сточная вода и фекалии туалета, по мере их накопления, ассенизационной машиной вывозятся на очистные сооружения согласно договору. Количество сточных вод составит:

| Расход воды, м3 | Объемы сточных вод |  |
| --- | --- | --- |
|  | цикл | 1 сутки |
| участок Жаркамыс Восточный |  |  |
| Техническая вода | 1003,07 | 50,15 |
| Вода для хозбытовых нужд | 273,00 | 13,65 |