Сводная таблица предложений и замечаний по проекту отчета о возможных воздействиях «Строительство электростанции на базе ПГУ мощностью 1000 МВт в Сайрамском районе Туркестанской области. Основная площадка. Без внешних инженерных сетей»

Дата составления сводной таблицы: 23.02.2024 г.

Место составления сводной таблицы: КЭРК МЭПР РК

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: Комитет экологического регулирования и контроля МЭПР РК

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 05.02.2024 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 05.02.2024 г - 16.02.2023 г.

Обобщение замечаний и предложений заинтересованных государственных органов:

| № | Заинтересованный государственный орган | Замечания или предложения | Сведения о том, каким образом замечание или предложение было учтено, или причины, по которым замечание или предложение не было учтено |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Комитет геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан | Не представлены | Без комментариев |
|  | Управление природных ресурсов и природопользования Туркестанской области | Замечаний нет | Без комментариев |
|  | РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области» | - В соответствии с подпунктом 29 пункта 3 приложения к приказу министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № МЗ РК-220/2020 объект по отчёту о возможных воздействиях на окружающую среду «Строительство электростанции на базе ПГУ мощностью 1000 МВт в Туркенстанской области» ТОО «ПГУ Туркестан» относится к числу объектов значительного эпидемического значения и требует санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. | Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения выдаются для существующих объектов по результатам протоколов измерений в соответствии с п.8 приложения 1 к Правилам оказания государственных услуг по выдаче санитарно-эпидемиологических заключений к Приказу Министра здравоохранения РК от 30.12.2020 г. №ҚР ДСМ-336/2020. |
|  | Комитет лесного и животного мира МЭПР РК | Не представлено | Без комментариев |
|  | Министерство водных ресурсов и ирригации РК | Не представлено | Без комментариев |
|  | Департамент экологии по Туркестанской области | - Ввод в эксплуатацию, ремонт и реконструкция пылегазоочистных установок, предназначенных для улавливания, обезвреживания вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от технологического оборудования и аспирационных систем; 2. Внедрение систем автоматического мониторинга выбросов вредных веществ на источниках и качества атмосферного воздуха на границе жилой санитарно-защитной зоны. | 1. Выбросы пыли от электростанции отсутствуют, так как в качестве топлива используется газ, поэтому пылеочистные и аспирационные установки не требуются. Для снижения выбросов окислов азота предусматривается специальные горелки с сухим методом подавления окислов азота DLN (50 мг\нм3) , снижение выбросов СО осуществляется контролем процесса сжигания. 2. Предусмотрена автоматизированная система контроля эмиссий (АСМ) на каждой дымовой трубе ГТУ, а также контроль качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ со стороны жилых поселков (2 точки) (представлена на рис. 4.11.1 Отчета ОВОС на стр. 142). |
|  | Комитет экологического регулирования и контроля МЭГПР РК | - В случае наличия опасных отходов в соответствии со ст.336 Кодекса специализированным организациям, занимающимся выполнением работ (оказанием услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов необходимо получить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях". Следовательно, необходимо указать какие организации будут привлечены к таким работам и номер лицензии. - Данный отчет неудобен и непотян для ознакомления, прошу оформить с указанием страниц и разделов. - Указать объем водопотребления на водоподготовку питьевой воды, хозяйственно-питьевые нужды, пожаротушение, полив зеленых насаждений. А также указать объем водопотребления на период строительно-монтажных работ. - Указать место хранения отходов до их утилизации, а также гидроизоляцию мест размещения отходов - Согласно ст. 207 Экологического Кодекса запрещаются размещение, ввод в эксплуатацию и эксплуатация объектов I и II категорий, которые не имеют предусмотренных условиями соответствующих экологических разрешений установок очистки газов и средств контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Необходимо предусмотреть установки очистки газов. - В соответствии со ст. 327 Кодекса необходимо выполнять соответствующие операции по управлению отходами таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности, без: 1) риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира; 2) отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории. При этом, необходимо учитывать принципы иерархии мер по предотвращению образования отходов согласно ст. 329, п.1 ст. 358 Кодекса. Кроме того, согласно п.3 ст. 359 Кодекса оператор объекта складирования отходов представляет ежегодный отчет о мониторинге воздействия на окружающую среду в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды. - В соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстана «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» от 9 июля 2004 года №593 (далее– Закон) деятельность, которая влияет или может повлиять на состояние животного мира, среду обитания, условия размножения и пути миграции животных, должна осуществляться с соблюдением требований, в том числе экологических, обеспечивающих сохранность и воспроизводство животного мира, среды его обитания и компенсацию наносимого и нанесенного вреда, в том числе и неизбежного. При осуществлении деятельности, которая воздействует или может воздействовать на состояние животного мира и среду обитания, должно обеспечиваться соблюдение следующих основных требований: сохранение биологического разнообразия и целостности сообществ животного мира в состоянии естественной свободы; сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации объектов животного мира. - Необходимо представить предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием компонентов окружающей среды. Необходимо приложить картографический материал расположения постов наблюдений контроля за атмосферным воздухом, почвенными ресурсами, поверхностными водами, а также организацию экоплощадок для мониторинга состояния растительного и животного мира. - Необходимо оформить разрешение на специальное водопользование в соответствии со статьей 66 Кодекса и предоставить. - Предоставить карта-схему с указанием расстояния до каждого жилого массива. - В заключении об определении сферы охвата не устранено замечание № 8. Необходимо предусмотреть меры по пылеподавлению на период строительства. - Предоставить детальную ситуационную схему размещения электростанции с указанием всех объектов топливного хозяйства и вспомогательных зданий. - Необходимо предусмотреть строительство линий электроснабжения (ВЛ, ЛЭП) с птицезащитными устройствами, предотвращающими гибель крупных птиц и хищных птиц в соответствии с п. 2 ст. 245 Экологического кодекса РК. - Согласно п. 37, 50 Санитарных правил «Санитарно–эпидемиологические требования к санитарно–защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» от 11.01.2022г. № ҚР ДСМ-2, при определении, установлении размера СЗЗ на этапе разработки предпроектной и проектной документации (технико–экономических обоснований и проектно–сметной документации), необходимо предусмотреть мероприятия и средства на организацию и озеленение СЗЗ, где СЗЗ для объектов 1 класса опасности не менее 40% площади с обязательной организацией полосы древесно–кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. При невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке объектами, а также при расположении объекта на удалении от населенных пунктов, в пустынной и полупустынной местности), допускается озеленение свободных от застройки территорий и территории ближайших населенных пунктов, по согласованию с местными исполнительными органами, с обязательным обоснованием в проекте СЗЗ. - Дать полное техническое описание аварийному пруду-накопителю. - Обосновать завышенно-запрашиваемый объем выбросов (больше на 2000 т/год по сравнению с предыдущим проектом ОВОС). - Общественные слушания по документам, намечаемая деятельность по которым может оказывать воздействие на территорию одной и более административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного, районного значения, сельских округов, поселков, сел), проводятся на территории каждой такой административно-территориальной единицы, в том числе: 1) в каждой области, городе республиканского значения и столице, если затронута территория всей республики; 2) в каждой области, городе республиканского значения и (или) столице, если затронута территория нескольких областей, городов республиканского значения и (или) столицы; 3) в каждом районе, если затронута территория нескольких районов; 4) в каждом селе (сельском округе), поселке, городе областного и районного значения, если затронута территория нескольких сел (сельских округов), поселков, городов областного и районного значения. В случае, если в районе намечаемая деятельность не оказывает воздействие на территорию населенных пунктов, общественные слушания проводятся на территории ближайшего населенного пункта к объекту намечаемой деятельности данного района. - Необходимо представить информацию и расчеты по водопотреблению и водоотведению. - В соответствии со ст. 77 Кодекса составитель отчета о возможных воздействиях, инициатор несут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан, за сокрытие полученных сведений о воздействиях на окружающую среду и представление недостоверных сведений при проведении оценки воздействия на окружающую среду - В соответствии со ст. 222 Экологического Кодекса проектируемые (вновь вводимые в эксплуатацию) накопители-испарители сточных вод должны быть оборудованы противофильтрационным экраном, исключающим проникновение загрязняющих веществ в недра и подземные воды. Определение и обоснование технологических и технических решений по предварительной очистке сточных вод до их размещения в накопителях осуществляются при проведении оценки воздействия на окружающую среду - Предоставить полную информацию по отходам-виды, количество по годам, классификация опасности, накопление, захоронение, передача сторонним организациям | - Выбор организаций по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов будет осуществляться при разработке Программы управления отходами в соответствии с требованиями статьи 335 Экологического кодекса РК от 2 января 2021 года № 400-VI. - ОВОС был доработан, оформлен и представлен в соответствии с требованиями. - Данные по водопотреблению на период эксплуатации объекта представлены в таблице 4.3.3 на стр. 113 отчета ОВОС на основании Схемы водного баланса раздел 19, п.19.4 на стр. 388 отчета ОВОС. Таблица 4.3.3 Потребность в воде при эксплуатации ПГУ-1000 МВт. № п/п; Наименование систем, вид водоснабжения; Часовой расход, м3/ч; Суточный расход, м3/сут; Годовой расход, тыс. м3/год. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Исходная вода; 87,77; 2106,4; 442,8. 2; Хозяйственно-питьевая вода; 77,68; 101,04; 36,9. 3; Производственная вода; 21,33; 511,92; 103,6. 4; Деминерализованная вода; 82,88; 1989,12; 402,4. На пожаротушение: 671,4 м3/ч, на пенное пожаротушение= 45,12 м3/ч На полив зеленых насаждений исходная вода не используется. Объём водопотребления на период СМР представлен в таблице 4.3.2 на стр. 112 отчета ОВОС. Таблица 4.3.2 Водопотребление и водоотведение на этапе строительства Назначение; Водопотребление; Водоотведение. м3/ч; м3/год; м3/ч; м3/год. Хозяйственно-бытовые нужды; 117,040; 280 896,000; 117,04; 280 896,000. Производственные нужды стройки; 1,875; 19 219,000; -; -. ИТОГО:; 118,915; 300115,000; 17,04; 280896,000. 4. Сбор и временное хранение отходов производства проводится на специальных площадках (местах), соответствующих классу опасности отходов. На площадке электростанции предусмотрена площадка временного накопления отходов (0,4 га) с водонепроницаемым покрытием, металлические контейнеры, металлические ящики и др. емкости для сбора отходов. Отходы по мере их накопления собирают раздельно для каждой группы отходов в соответствии с классом опасности, предусматривается хранение их не более 6-ти месяцев, с последующим удалением в специализированные предприятия (раздел 6, на стр. 152 отчета ОВОС) 5. Выбросы пыли от электростанции отсутствуют, так как в качестве топлива используется газ, поэтому пылеочистные и аспирационные установки не требуются. Для снижения выбросов окислов азота предусматривается специальные горелки с сухим методом подавления окислов азота DLN (50 мг\нм3) , снижение выбросов СО осуществляется контролем процесса сжигания. 6. Детальная система управления отходами с учетом иерархии мер по предотвращению образования отходов для получения экологического разрешения будет представлена в Программе управления отходами в соответствии с требованиями статьи 335 Экологического кодекса РК от 2 января 2021 года № 400-VI. 7. По данным РГУ «Туркестанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭ и ПР РК» растения и животные, занесенные в Красную Книгу, а также пути миграции птиц и животных на территории строительства, отсутствуют. Письмо представлено в приложение 18.8 Отчета ОВОС на стр. 278 Воздействие на животный мир не прогнозируется. 8. Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием компонентов окружающей среды со схемой размещения пунктов экологического контроля представлены в разделе 4.11 Отчета ОВОС на стр. 141. 9. Разрешение на специальное водопользование будет получено в соответствии со статьей 66 Водного кодекса РК и Правилами оказания государственной услуги "Разрешение на специальное водопользование" при вводе объекта в эксплуатацию. 10. Представлено в разделе 1.2 на стр.31 отчета ОВОС. 11. Меры по пылеподавлению на период строительства предусмотрены. Мероприятия по предотвращению, сокращению, смягчению воздействий на окружающую среду представлены в разделе 9 Отчета ОВОС на стр. 174. Вместе с тем, более подробная и детальная разработка мероприятий по пылеподавлению будет предусмотрено в разделе охраны окружающей среды на период строительно-монтажных работ по проекту в соответствии с пунктом 5 статьи 39 Экологического кодекса РК от 2 января 2021 года №400-VI с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.02.2024 г.. 12. Схема генерального плана промплощадки ПГУ- 1000 МВт представлена в разделе 1.3, рис.1.3.2 на стр. 47 отчета ОВОС, 13. Строительство ЛЭП осуществляется по отдельным проектам. 14. Проектом предусмотрено озеленение территории СЗЗ ПГУ-1000МВт для предприятия II класса опасности по санитарной классификации не менее 50% её территории, с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны предполагаемой жилой застройки, в соответствии с пунктом 50 СП №ҚР ДСМ-2 от 11.01.2022г. Площадь озеленения санитарно-защитной зоны по проекту – 65 га; составляет 73% от реальной площади территории пригодной для озеленения. (По реальным условиям, не менее 50% от площади под озеленение). Проект обоснования СЗЗ представлен в Книге 7. 15. Аварийные стоки после установки ZLD отводятся на аварийный пруд-накопитель, состоящий из двух карт. Полный геометрический объем каждой карты до гребня дамбы составляет 4 250 м3 В качестве гидроизоляционного материала принят бентонитовый мат с геомембраной марки AS 50. Материалом для отсыпки дамбы принят местный грунт (извлеченный при строительстве дамбы – гравий с песчанным наполнителем): - отметка гребня дамбы 932,0 мБс - отметка дна пруда- накопителя 929,0 мБс - максимальная отметка заполняемости пруда накопителя 931 мБс - общая площадь зеркала воды при максимальном уровне 31 525,5 м2 - полный геометрический объем обеих карт до гребня дамбы 8 500 м3 Информация по пруду накопителю добавлена в раздел 4.3, ри.4.3.1 на стр. 125 отчета ОВОС. 16. По отношению к ранне расссмотреному варианту строительсства электростанции в Толебийском районе, отмечается увеличение выбросов (см. таблицу 4.2.1-1 на стр. 90 отчета ОВОС), которое связано со следующим: - В связи со значительным увеличением высоты расположения площадки строительства ПГУ-1000МВт в Сайрамском районе (по проекту) по сравнению с площадкой строительства в Толебийском районе (по ТЭО) над уровнем моря и , как следствие, с более высоким разряжением воздуха и его более низкой влажностью, газотурбинному оборудованию приходится совершать дополнительную работу на сжатие воздуха в компрессорах, что приводит к увеличению эмиссий на единицу мощности оборудования. Объёмы эмиссий от основного энергогенерирующего оборудования рассчитаны на основании технических спецификаций поставщиков данного оборудования (см. приложение 18.14 на стр. 313 отчета ОВОС). Они соответствуют наилучшим доступным технологиям для производства электроэнергии на основании газовой генерации с эмиссиями, соответствующими наилучшим показателям, принятым для аналогичного оборудования в ЕС и РК (таблица 2.2.1 на стр. 64 отчета ОВОС). Производителем газотурбинного оборудования является европейская компания SIEMENS, являющаяся "законодателем мод" в области конструирования газовых турбин в мире. При этом выбранный тип турбин к поставке в рамках проекта является одним из наиболее передовых в линейке компании Siemens и ранее на территории РК не был представлен. 2). Работа по маневренному графику, определённому требованиями МЭ РК для создания резерва маневренных мощностей в единой энергосистеме (ЕЭС) Казахстана в связи с увеличением доли источников ВИЭ в общем балансе мощностей рынка электроэнергии, чья генерация нестабильна и зависит от погодных условий и тоже требует балансировки; а также отклонения производства-потребления от плановых значений в среднем 500 МВт, максимально – до 1 ГВт;, подразумевает значительное количество переходных режимов работы энергооборудования в его регулировочном диапазоне, которые существенно отличаются по сравнению с аналогичными энергообъектами, работающими в базовых режимах при оптимальной загрузке оборудования. При частичной нагрузке, уровень образования СО и NOx, как правило, выше, чем при стабильной рабочей нагрузке. 3). С учётом того, что на площадке в Сайрамском районе нет возможности задублировать подводящую газовую инфраструктуру, как это было предусмотрено на площадке в Толебийском районе, понадобилось увеличить нормативный запас аварийного дизельного топлива до 10-ти суток хранения, что потребовало 2-х кратного увеличения резервуарного парка по сравнению с ТЭО (60 000 м3 вместо 30000 м3). При этом, запас аварийного топлива при перерывах в газоснабжении, обеспечивает временный режим работы на нём соответствующего оборудования (пусковые котлы, дизель-генераторы) без останова станции. В разделе 4.2.1, в таблице 4.2.1-1 на стр. 90 отчета ОВОС – представлено обоснование увеличения выбросов. Оценка прироста выбросов представлена в таблице 4.2.1-1 на стр.90 (дополнен в ОВОС). # Представлены обосновывающие расчеты в Разделе 19 «Обосновывающие материалы», разделе 19.1 «Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу», стр.338 отчета ОВОС. 17. По организации и проведению общественных слушаний представлены следующие дополнительные разъяснения и материалы: Общественные слушания были проведены только в с.Карамурт по следующим причинам. Территориально объект намечаемой деятельности расположен в Сайрамском районе Туркестанской области. В соответствии с Правилами проведения общественных слушаний, утвержденных Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 03.08.2021 г. №286 Товарищество обращалось в Аппарат Акима Жогаргы Аксусского сельского округа о согласовании места, даты и времени проведения общественных слушаний в форме открытого собрания на территории с.Мадени. Письмом от 19.01.2024 г. исх.№12 был получен ответ Аппарата Акима Жогаргы Аксусского сельского округа об отсутствии возможности организации общественных слушаний в с.Мадени в связи с отсутствием технической возможности и оснащения (письмо прилагается). Вместе с тем, Аппарат Акима Жогаргы Аксусского сельского округа в письме предложил проведение общественных слушаний в с. Карамурт Карамуртского сельского округа Сайрамского района Туркестанской области, ближайшем населенном пункте к объекту намечаемой деятельности района (т.е. Сайрамский район), с приглашением всех желающих жителей с. Мадени и обеспечением их транспортировки для участия в общем собрании. Товарищество провело общественные слушания в с. Карамурт 29.02.2024 г. в 10:00 в соответствии с согласованной заявкой на едином экологическом портале (ecoportal.kz). Была организована перевозка всех желающих принять участие в слушаниях жителей с.Мадени. Участвовали 202 человек, в том числе 36 жителей с.Мадени, что подтверждается регистрационным листом слушаний (см. стр.12, приложение 3 Протокола общественных слушаний). Слушания признаны состоявшимися. Вместе с тем, был направлен запрос в ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области» касательно согласования принятых решений по проведению слушаний от 14.03.2024 г. исх. №01-09-320, на который был получен ответ от 15.03.2024 г. исх.№29/740, в котором Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области сообщает, что слушания проведены в соответствии с Правилами проведения слушаний и признаны состоявшимися. Также, Управление сообщает, что организация исключительного «гибридного» варианта проведения слушаний с участием жителей двух поселков Карамурт и Мадени связана с отсутствием технической возможности для проведения общественных слушаний в форме открытого собрания в селе Мадени (отсутствует подходящее место, интернет и т.п.), в котором проживает порядка 1500 человек и основана на предложении Акимата Верхне-Аксусского сельского округа о проведении слушаний в селе Карамурт с условием доставки жителей села Мадени к месту проведения слушаний в село Карамурт. Управление, как уполномоченный орган по проведению общественных слушаний, признает слушания 29 февраля 2024 года в смешанном формате (открытого собрания и видеоконференцсвязи) легитимными, все замечания и предложения общественности и населения поселков Карамурт и Мадени были учтены, в связи с чем Управление подтверждает отсутствие необходимости проведения отдельных слушаний в поселке Мадени. Письмо-запрос и ответ прилагаются к направляемым материалам. 18. Вопросы обеспечения электростанции водой без ущерба населению: В отчете ОВОС в Разделе 4.3.2 на стр. 112 отчета ОВОС представлено обоснование источника водоснабжения и достаточности водных ресурсов Тассай-Аксуйского месторождения подземных вод для водоснабжения ПГУ-1000МВт без ущерба для населения. В отчет ОВОС дополнительно включены: А) Протокол №588-07-У от 27 марта 2023г о результатах гидрогеологических работ по переоценке эксплуатационных запасов подземных вод на контрактом объекте «Водоснабжение участка Бадам- Сайрамском и Тассай-_Аксуйского месторождения», с развернутым описанием результатов переоценки в приложении 18.20 на стр. 325 отчета ОВОС. Б) Расчеты водопотребления и водоотведения- дополнительны включены в раздел 19, п. 19.5 на стр. 389 отчета ОВОС. В разделе 4.3 на стр. 126 отчета ОВОС дополнительно представлено, что с учетом принятых технических решений по повторному использованию воды в цикле электростанции (46%). Количество забираемой из источника воды почти вдвое меньше требуемого, составляет 2106,4 м3/сутки, что равно 1% от утвержденного запаса по Акбай-Карасуйскому месторождению-206 тыс. м3/сутки, в связи с чем истощения водных ресурсов и угроза водоснабжения для населения не прогнозируется. Вышеуказанный протокол №588-07-У от 27 марта 2023г Госкомиссии по переоценке запасов подземных вод включен в Отчет ОВОС раздел 18 «Приложение», 18.20 на стр. 325 отчета ОВОС. 19. Без комментариев 20. Аварийные стоки после установки ZLD отводятся на аварийный пруд-накопитель, состоящий из двух карт. Полный геометрический объем каждой карты до гребня дамбы составляет 4 250 м3 В качестве гидроизоляционного материала принят бентонитовый мат с геомембраной марки AS 50. (см. раздел 4.3.).. Дополнительно вставлен рис. Рис.4.3.1 Аварийный пруд-накопитель, стр. 125. Очистные установки На ПГУ-1000МВт предусмотрены следующие очистные установки: - Установка очистки химически загрязненных стоков, Аэротенк - Установка обеспечения нулевых жидких сбросов водоподготовки (ZLD). - Очистные сооружения производственно-дождевых стоков - Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков Описание принятых в проекте очистных сооружений представлено в разделе 4.3 21. Представлена в разделе 6 «Обоснование отходов» отчета ОВОС на стр. 152. Информация по образованию отходов по годам будет представлена в Программе управления отходами соответствии с требованиями статьи 335 Экологического кодекса РК от 2 января 2021 года № 400-VI. |
|  | Заинтересованная общественность | - По данным подраздела 1.3.2 отчета в основном производственном здании ПГУ предусмотрена установка двух парогазовых энергетических блоков (ПГУ), каждый из которых включает следующее оборудование: две газотурбинные установки SGT5-2000Е и два паровых котла-утилизатора (КУ) Е-240,87. При чем КУ предназначен для работы на продуктах сгорания, поступающих от ГТУ (т.е. ГТУ не является источником выброса). С КУ устанавливается основная труба (высотой – 60 м) и байпасная труба (50 м). Но в параметрах источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу указаны четыре дымовые трубы от ГТУ и одна дымовая труба КУ. Объяснить разночтения. Обосновать принятые для расчета рассеивания параметры газовоздушной смеси (таблица 4.2.3) так как они не соответствуют характеристикам оборудования. - Оценка воздействия электростанции на атмосферный воздух без какого-либо обоснования выполнена только для пяти источников выбросов и пяти видов загрязняющих веществ, без учета эффекта суммации отдельных веществ, при том, что в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества 26 наименований. Отсутствует карта расположения источников выбросов. Согласно п. 1 ст. 66 Экологического кодекса РК в процессе оценки воздействия на окружающую среду подлежат учету прямые, косвенные и кумулятивные воздействия. - Источником водоснабжения электростанции проектом определено Тассай-Аксуйское месторождение подземных вод (Акбай-Карасуйский водозабор производительностью 206 тыс. м3/сут), являющееся источником водоснабжения г. Шымкент. При этом основная статья расхода воды электростанцией – производственные нужды в количестве 2,0 тыс. м3/сут свежей воды (таблица 4.3.4 отчета), т. е. 1% от производительности водозабора. Но в отчете не выполнена оценка допустимости дополнительного изъятия такого количества воды с точки зрения ущерба запасам подземных вод питьевого качества. Вместе с тем, согласно п. 6 ст. 224 Экологического кодекса РК использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связанных с питьевым и (или) хозяйственно-питьевым водоснабжением, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Водным кодексом РК. Но в отчете не рассмотрены возможные альтернативные варианты обеспечения электростанции водой не питьевого качества, в т.ч. и вариант альтернативного размещения электростанции в местах с достаточными ресурсами вод не питьевого качества. - Предусмотренная проектом схема утилизации хозяйственно-бытовых сточных вод представляет угрозу водным ресурсам, т.к. при расходе сточных вод 101,4 м3/сут, резервуар, предусмотренный для сбора очищенных хозбытовых стоков объемом 15000 м3 будет заполнен менее чем за 150 дней. Вегетационный период деревьев в районе размещения электростанции не превышает 180 дней, таким образом неизбежен аварийный сброс сточных вод из резервуара или их аварийное переполнение. Согласно п. 2 ст. 227 Экологического кодекса РК оператор объекта обязан предпринять все необходимые меры по предотвращению негативных последствий для окружающей среды, вызванных такой аварийной ситуацией. Следует учитывать, что площадка строительства в основании представлена галечниковым грунтом с высоким коэффициентом фильтрации, гидравлически связанным с р. Аксу. Так же необходимо обосновать возможность полива зеленых насаждений сточными водами на сильно фильтрующихся грунтах с точки зрения опасности загрязнения подземных вод и вод р. Аксу. - Необходимо оценить вероятность возникновения аварийных ситуаций и при сборе производственных и химически загрязненных стоков расходом 1371,36 м3/сут в резервуар вместимостью 2500 м3 (т.е. менее чем на 2 суток). - Аварийные стоки после установки ZLD отводятся в аварийный пруд-накопитель с объемом двух карт 8500 м3. Но при этом расход засоленных стоков ВПУ составляет 432,0 м3/сут. Т.е. объема пруда-накопителя хватит всего на 20 дней - Не учтены сточные воды автомойки. - Общая потребность в воде на производственные нужды составляет 749,6 тыс. м3/год и удовлетворяется за счет свежей воды в количестве 405,9 тыс. м3/год и повторно-используемой воды в количестве 343,7 тыс. м3 (см. табл. 4.3.4 и 4.3.6), при этом объем производственных сточных вод составляет всего 368,78 тыс. м3/год. Образуется дисбаланс в количестве 380,82 тыс. м3/год (749,6 – 368,78). Объяснить дисбаланс более 1000 м3/сут воды - Отчет не содержит описания предусматриваемых для периодов строительства и эксплуатации объекта мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, в том числе предлагаемых мероприятий по управлению отходами, наличие которого в отчете обязательно в соответствии с требованиями п. 4 ст. 72 Экологического кодекса РК. Отчет содержит только наименование мероприятий по охране окружающей среды, но не описание. Мероприятия по управлению отходами в отчете отсутствуют. Отсутствует описание мест временного складирования каждого вида отходов, сроков их предельного накопления и соответствие их требованиям ст. 320 Экологического кодекса РК. Не указан способ безопасной транспортировки каждого вида отходов и соблюдения требований ст. 345 Экологического кодекса РК. Не указан предпочтительный способ удаления каждого вида отходов с учетом принципа близости к источнику, установленного ст. 330 Экологического кодекса РК. Указанные в таблице 6.1 «Места складирования утилизации и (или) захоронения» не конкретизированы и носят общий характер – «Передается в специализированную организацию». Необходимо указать предпочтительный способ удаления каждого вида отходов с точки зрения безопасности для окружающей среды и учесть, что для отдельных видов отходов в регионе расположения электростанции отсутствуют «специализированные организации» или места захоронения отходов. | 1.Процесс сжигания топлива осуществляется в камерах газовых турбинах- основных источниках выделения загрязняющих веществ. На ГТУ предусмотрена байпасная труба (нештатная ситуация) КУ- утилизируют тепло отработанных газов в ГТУ- и не являются источником выделения загрязняющих веществ, за ним устанавливается основная труба 60м. В режиме нормальной эксплуатации ГТУ-КУ-ПТУ– выброс осуществляется через трубу КУ =60м, поэтому их в расчете 4. Пятая дымовая труба - котельной. Объём дымовых газов определен расчетным путем по составу топлива, расходу топлива, и температуре уходящих газов за КУ. Определение объема газовоздушной смеси от ГТУ. (основная дымовая труба, всего 4). 1ХГТУ. Наименование показателей; Обозначение; Размерность; Величина. Состав газового топлива. Метан; CH4; %; 86,100. Этан; C2H6; %; 8,874. Пропан; C3H8; %; 2,240. Бутан; C4H10; %; 0,411. Пентан; C5H12; %; 0,030. Гексан; С6Н14; %; 0,015. Азот; N2; %; 2,260. Углекислый газ; CO2; %; 0,073. Кислород; О2; %; 0. Влагосодержание газа; d; г/м3. Плотность газа; r; кг/м3; 0,7672. Теплота сгорания; Qн.р.; Ккал/м3; 8714. кДж/м³; 36510. Характеристика ГТУ. Мощность ГТ; N; МВт; 206,700. КПД газовой турбины; h; в долях; 0,376. Козф-т избытка воздуха в уходящих газах; aух; 3,5. Часовой расход топлива; В; м³/ч; 57550,000. Число часов работы; п; час/год; 8760,000. Годовой расход топлива; В; тыс.м³/год. Расчет объемов газовоздушной смеси от ГТУ. Теоретическое количество воздуха; Vо; нм³/м³; 10,354. Теоретический объем азота; Vоn2; нм³/м³; 8,202. Объем трехатомных газов; Vro2; нм³/м³; 1,125. Теоретический объем водяных паров; Vн2о; нм³/м³; 2,268. Объем дымовых газов при а; Vг; нм³/м³; 37,479. Объем сухих газов; Vсух.г; нм³/м³; 34,795. Объем дымовых газов за ГТ при а; Vг; нм³/с; 599,146. Объем сухих газов за ГТ при а; Vсух.г; нм³/с; 556,229. Дымовая труба (основная). Высота; Н; м; 60. Диаметр; d; м; 7,30. Температура ГВС; Tг; ° С; 112. Объем ГВС; V; м³/с; 844,950. скорость; м/с; 20,20. 2.Расчет выполнен для оценки влияния выбросов основного производства (5 труб) на основании того, что их выбросы превалируют в основном объеме выбросов (до 90 %) и могут оказать влияние на качество атмосферного воздуха населенных мест. Вещества в выбросах труб не подлежат суммации. Влияние выбросов от объектов вспомогательного производства крайне незначительны, на основании объектов аналогов и проекта СЗЗ, их влияние ограничивается промплощадкой и территорией СЗЗ (обоснование приведено в Книге 7), и не повлияют на результаты оценки. При получении конкретных проектных решений на стадии разработки рабочей документации по объектам вспомогательного производства, для всех ЗВ будет выполнен Проект НДВ для получения экологического разрешения, где будет представлен карта-схема размещения источников Взаимное расположение дымовых труб представлено на генплане промплощадки, см. рис 1.3.2. Схема генерального плана промплощадки ПГУ- 1000МВт, стр.47 отчета ОВОС. 3. В разделе 2 Альтернативные варианты строительства электростанции рассмотрены следующие альтернативные источники водоснабжения при строительстве ПГУ в зависимости от места ее размещения:: - водоснабжение из Бадамского водохранилища, - водоснабжение из подземных источников. В связи с изменением площадки строительства, источником водоснабжения электростанции определена вода из скважин Тассай-Аксуйского месторождения, подключние водовода - в районе Акбай-Карасуйского водозабора, согласно Техническим условиям на водоснабжение от 04.10.23 № 471, ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг» в приложении 18.7 на стр. 275 отчета ОВОС. При этом истощения запасов подземных вод по данным уполномоченного органа не прогнозируется. 4. Перед подачей в резервуар очищенных бытовых стоков канализационные бытовые стоки подаются на очистные сооружения бытовых стоков, где идет процесс очитки и обеззараживания данного стоков. Технология очистки: исходные сточные воды поступают в усреднитель, где на подводящем трубопроводе установлена сороулавливающая корзина для улавливания крупного мусора. Корзина поднимается оператором очистных сооружений вручную при помощи цепи, далее опорожняется, а накопленный мусор подлежит дальнейшей утилизации. В усреднителе установлены погружные насосы, мешалка, расходомеры на каждую напорную линию, трубопроводная арматура и трубная обвязка. Из усреднителя сточные воды под напором поступают на песколовку, установленную в корпусе биологической очистки. Вода в нее поступает по подводящему трубопроводу по касательной (тангенциально) к цилиндрической части сооружения, что вызывает вращательное движение песка, способствует отмывке от песка органических веществ и предотвращает их выпадение в осадок. Тяжелые минеральные частицы оседают на дно песколовки, а более легкие органические вещества направляются на дальнейшие стадии очистки на установку полной биологической очистки, которая состоит из следующих сооружений: денитрификатор, биореактор-нитрификатор, вторичный отстойник, блок доочистки. Песчаная пульпа из песколовки отводится на вывоз автотранспортом. В очистных сооружениях сточная вода поступает в денитрификатор, где происходит процесс восстановления нитритов и нитратов до свободного азота, а также окисление микроорганизмами органических загрязнений кислородом азотсодержащих соединений. Далее сточные воды самотеком попадают в аэротенк, где происходит окисление загрязнений активным илом. Подача воздуха в аэротенке предусматривается по воздухопроводам через дисковые мелкопузырчатые аэраторы от компрессоров, расположенных в технологическом здании. После прохождения зон биологической очистки сточные воды через переливное отверстие поступают во вторичный отстойник, оборудованный тонкослойным модулем. Движение воды осуществляется через пластины этого модуля. Осадок по наклонным пластинам направляется вниз в конусную часть. При помощи эрлифтов от компрессоров производится непрерывный отвод ила из вторичного отстойника по трубопроводу в аэрируемую зону. По мере необходимости удаления избыточного ила оператор открывает вентиль на воздушной магистрали эрлифта трубопровода для отвода ила в илонакопитель. Из илонакопителя ил на обезвоживание поступает под напором посредством насосов. Отвод иловой воды с обезвоживания осадка осуществляется самотечным трубопроводом в соединительный колодец магистрали, в который так же подведен переливной трубопровод илонакопителя. В коллектор так же поступают хозяйственно-бытовые сточные воды от технологического здания, и трубопровод опорожнения блока доочистки посредством соединительных колодцев с устройством лотков из легкого бетона. Доочистка сточных вод производится фильтрацией через фильтр с блоком биологической загрузки. Регенерация загрузки производится продувкой воздуха, подаваемого из основной системы подачи и распределения воздуха. После прохождения доочистки сточные воды поступают на дальнейшее обеззараживание ультрафиолетом в установке УФО, согласно СН РК 4.01-03-2011, п.9.5.1, п.9.5.3. После обеззараживания сточные воды поступают в резервуары для дальнейшего использовании на полив зеленных насаждений). К вопросу достаточности объема резервуаров очищенных бытовых стоков: - период накопления бытового стока = 147 дней (отопительный период, согласно СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»); - объем воды используемой на полив территории и зеленых насаждений = 452,328 м3/сут - период полива зеленых насаждений (газон) = 82 дня (усредненный показатель, полив один раз в 2-3 дня); Исходя из вышеизложенного к моменту начала отопительного сезона резервуары будут полностью опорожнены, и далее цикл повторяется. При этом, в резервуарах предусмотрен аварийный объем, который составляет около 1500 м3. Сточные воды в качестве источников прямого воздействия не рассматриваются, так как сбросы на рельеф местности не предусматриваются. Влияние на загрязнение подземных вод с реализацией предусматриваемых мер (На полив зеленых насаждений предполагается использование воды после биологической очистки), , а также с учетом глубокого их залегания ( по результатам инженерных изысканий не вскрыты на глубину 20м-30м) - не прогнозируется. 5. Аварийная ситуация не является прогнозируемым процессом. Емкости запаса резервуаров-усреднителей не являются накопительными, а приняты для усреднения стоков по качеству и расходу, и обеспечения равномерной подачи в систему очистки. Проектными решениями предусмотрено два резервуара и при выходе из строя одного из них, подача на очистку не прекратится и продолжится в штатном режиме. 6. Аварийный пруд-накопитель предназначен для приема слива стоков после промывки с установки водоподготовки после внештатной ситуации и частично установки ZLD Этого объема достаточно. Работа установок осуществляется в автоматизированном режиме, который предотвращает аварийные ситуации. 7. Сточные воды в качестве источников прямого воздействия не рассматриваются, так как сбросы на рельеф местности не предусматриваются, на автомойке предусматривается оборотная схема. 8.Этот объем воды используется в производственном цикле ПГУ: в КУ, на подпитку теплосети и пр. производственные нужды. 9. Сбор и временное хранение отходов производства проводится на специальных площадках (местах), соответствующих классу опасности отходов. На площадке электростанции предусмотрена площадка временного накопления отходов (0,4 га) с водопроницаемым покрытием, металлические контейнеры, металлические ящики и др. емкости для сбора отходов. Отходы по мере их накопления собирают раздельно для каждой группы отходов в соответствии с классом опасности, предусматривается хранение их не более 6-ти месяцев, с последующим удалением в специализированные предприятия. (раздел 6 на стр. 152 отчета ОВОС) Детальная система управления отходами с учетом иерархии мер по предотвращению образования отходов, а также наличия в регионе специализированных организаций, для получения экологического разрешения будет представлена в Программе управления отходами. На данной стадии обосновывается возможность реализации намечаемой деятельности по условиям охраны окружающей среды. Воздействие на окружающую среду отсутствуют, так захоронение отходов в окружающей среде не предусматривается. |